中鹿光伏电站220kV送出线路及35kV集电线路

运维服务项目采购文件

| 序号 | 条款名称 | 采购文件内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：巫溪县兼善光伏发电有限公司 |  |  |
|  |  | 联系人 | 姓名：陈文杨 | 邮箱：40311953@qq.com |
|  |  |  |  | 手机：15334548501 |
| 2 | 采购范围 | 中鹿光伏电站220kV送出线路及35kV集电线路运维服务项目 一、服务范围 具体服务内容包括： （一）220kV送出线路的运行维护 1.线路部分：线路名称为220kV中聚线，线路长度20.02km，铁塔54基，以上线路的运行维护。 2.通信部分：220kV中聚线OPGW光缆（长度20.02km）的运行维护。 （二）光伏区至升压站35kV架空集电线路的运行维护 1.线路部分： 1.1中黄线、中阡线（同塔双回），线路长度2.6km， 1.2鸡心岭-S35号箱变，长度0.8km， 1.3中七I回（七里坪南），线路长度6.12km（4.87（同塔三回）+1.25），单回线路铁塔5基，同塔三回线路铁塔12基。 1.4中七II回（上七里坪），线路长度6.76km（4.87（同塔三回）+1.89），单回线路铁塔6基，同塔三回线路铁塔12基。 1.5中大线（大坪），线路长度6.02km（4.87（同塔三回）+1.15），单回线路铁塔3基，同塔三回线路铁塔12基。 2.通信部分：所有35kV架空集电线路沿线OPGW光缆，包括#1-#12 塔基2根48芯OPGW光缆、其他段1 根32 芯 OPGW，另外沿#1-#18B 塔基1根32芯ADSS光缆。 （三）设备部分：所有经环网柜、终端塔引出的电缆接头，环网柜间隔设备。 （四）升压站部分：升压站所有架空线路及其附属金具，门型架等需高空作业部分的运维工作。 二、服务内容 （一）定期开展线路通道巡视、维护、消缺检修、故障查找、应急抢修及做好线路部分外部协调等工作。 （二）中选单位定期对设备运行情况、存在缺陷和所发生的异常及事故进行分析。针对存在问题，及时提出具体改进或调整措施并上报委托单位予以实施。 （三）中选单位每月将输电线路及通信线路上月的“巡检月报”报送委托单位。 （四）中选单位应采取各种有效措施，确保委托单位目标资产安全生产运行，努力降低生产维护成本费用，并达到如下目标： 1.中选单位按照中华人民共和国电力行业标准对220kV外送线路、35kV架空集电线路进行正常运行巡视、检查维护和事故抢修。 2.中选单位除不可抗力外，应对维护的输电设备正常巡视、按规程要求定期做各种预防性试验和保护定检，以保证输变电线路的正常运行。 （五）树木自然生长对线路运行有影响部分，中选单位负责办理相关手续、清理及相关费用。 （六）巡视周期 巡视方式; 35kV线路; 220kV线路. 定期巡视; 每2月一次【高负荷时期（每年5月至8月）每月1次】. 特殊巡视; 视运行情况确定或委托单位通知. 夜间巡视; /. 故障巡视; 断路器跳闸后，按委托单位指令进行. 登杆检查; 视运行情况确定; 视运行情况确定. |
| 3 | 评审办法 | 本项目采用综合评分法，评审小组对符合资格要求的比选申请人的报价、商务、技术进行评审打分，按得分由高到低排序，得分最高的比选申请人为中选人 |  |  |
| 4 | 比选申请文件截止时间 | 2025 年 07 月 11 日 17 时 00 分（北京时间）。 |  |  |
| 5 | 报价有效期 | 90天 |  |  |
| 6 | 比选申请人资格 | 1. 在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照。 2. 比选申请人须具备二级及以上承装（修、试）电力设施许可。 3. 经国家税务系统查询比选申请人没有相关欠税信息（由采购人评审期间查询）。 4. 业绩要求 比选人提供的类似业绩应满足以下要求： 4.1业绩要求：2022年7月1日至2025年6月30日至少具有2个下述①或②两种之一业绩类型： ①服务合同金额50万元及以上的线路运维服务业绩。 ②合同签约金额在300万元及以上的线路工程业绩。 4.2业绩证明材料要求： 提供合同协议书复印件及成果证明（包含但不限于运维报告、工程验收报告等）。若合同中无法体现金额或业绩类别，需提供业主单位证明文件。 5.比选申请人未被列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”（由采购人评审期间查询）。 6.外地企业需在重庆办理外地入渝施工企业登记备案。 7.授权人和被授权人2025年1-6月比选申请人缴纳社保的参保证明。 8. 法律、行政法规规定的其他条件。 9. 本次采购不接受联合体。 |  |  |
| 7 | 答疑和澄清 | 比选申请人对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流时，采用电子邮件方式通知采购人，答疑时间： 2025 年 07 月 07 日至 2025 年 07 月 09 日，请于 2025 年 07 月 09 日 17：00点之前将对采购文件的疑问发送到以下邮箱 ( 40311953@qq.com )。 |  |  |
| 8 | 采购文件发出方式 | 凡愿意参加的潜在比选申请人，从本公告发布之日起至公告截止时间前，均可登录（www.chinasilian.com.cn）“新闻中心-通知公告”自行下载 |  |  |
| 9 | 比选申请文件递交要求 | 比选申请文件份数:商务文件、技术文件和比选报价文件一式两份，正本一份、副本一份，正本、副本分别封装。如果正本与副本不符，以正本为准。邮寄地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号（展厅201室）巫溪县兼善光伏发电有限公司，收件人：陈文杨 联系电话：15334548501 。 |  |  |
| 10 | 比选申请文件的组成 | 一、报价文件：详见附件1-3 ； 二、资格文件：详见附件4； 三、商务文件：详见附件5； 四、技术文件：详见附件6。 |  |  |
| 11 | 价格调整说明 | 若分项报价表中的分项报价之和与合价有差异，则以分项报价为准，并对合价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字作相应的修正；评审组可针对比选申请文件中明显笔误的内容进行修正。 |  |  |
| 12 | 无效条款 | （1）比选申请文件未加盖单位公章； （2）比选申请文件无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字，虽有代理人签字但属无效代理的； （3）比选申请文件没有按照采购文件规定的格式编写或填写比选申请文件，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的或未按规定的格式签署、标记和错装的； （4）比选申请人递交两份或多份内容不同的比选申请文件，或在一份比选申请文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。按采购文件规定提交备选方案的除外； （5）报价有效期不满足采购文件的规定； （6）比选申请人未对采购文件的实质性要求和条件（包括合同中的实质性条款）作出响应的； （7）比选申请人的报价不是固定价格； （8）比选申请人的报价明显低于成本价（限价的60%）的； （9）比选申请人有以他人的名义参加采购活动、串通其他比选申请人、弄虚作假、行贿等违法行为； （10）比选申请单位发生合并、分立、破产等重大变化不再具备采购文件规定的资格条件或者其响应影响采购公正性的； （11）比选申请人的报价大于最高限价（74.8万元/年）； （12）比选申请人未在有效时间内提交比选保证金的。 |  |  |
| 13 | 比选保证金 | 一、比选保证金：5000元（大写：伍仟元整）； 1.比选保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，比选申请人可任选一种，比选保证金缴纳期间不计算资金利息； 2.提交时间和方式：比选保证金必须从比选申请人单位账户直接转（汇）入以下账户中，其转（汇）款到账截止时间为采购截止时间前一天17：00前， 账 户： 巫溪县兼善光伏发电有限公司 开户行： 重庆农村商业银行股份有限公司巫溪支行白马分理处 账 号： 4002030120010001412 3.比选申请人必须在付款凭证备注栏中注明是“线路运维比选保证金”； 4.特别提示：请比选申请人务必仔细阅读下列条款： （1）各比选申请人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账、跨行转账或电汇等所需的时间。 （2）如有下列情况，将没收比选保证金，如已宣布中标的，则取消中标资格： A 比选申请人在采购文件规定的比选申请文件投递截止时间之后撤销其比选申请文件的； B 中标人在中标通知书发出后拒绝按照采购文件规定与采购人签订合同； C 比选申请人违反《中华人民共和国采购比选法》及国家和/或地方相关法规行为的； D 比选申请人未在付款凭证备注栏中注明是“线路运维比选保证金”。 （二）比选保证金退还： 项目合同签订后5个工作日内采购人按照比选申请人打款账户原路退回。 |  |  |
| 14 | 其他 | 付款方式：电汇、银行承兑。 （1）本合同所含运维费用￥xx万元(大写：xx整 )，每六个月为一个支付周期，全年费用分两次支付。在第一个周期服务届满之日，乙方提供相关巡检报告交给甲方，甲乙双方核定紧急抢修工作联系单抢修费用（核减免修额度），待甲方确认后，在20个工作日内支付第一个周期费用xx万元(大写：xx元整)与紧急抢修费用；在第二个周期服务届满之日，乙方提供相关巡检报告交给甲方确认后，甲乙双方核定紧急抢修工作联系单抢修费用（核减免修额度），待甲方确认后，在20个工作日内支付第二个周期费用xx万元(大写：xx元整)与紧急抢修费用。 （2）每笔款项支付前，乙方向甲方提供相应等额、合法、有效的增值税专用发票，税率6%。 |  |  |

二、评选办法（综合评分法）

| 本项目采用综合评分法，评审小组对符合资格要求的比选申请人的比选文件进行评审，按综合得分由高到低排序，得分最高的比选申请人为中选候选人。 分值构成（总分100分） | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 （40分） | 220kV部分 | 以有效比选申请人平均报价为评审基准价，等于评审基准价得10分（220kV部分、35kV部分分别计算，每项最高20分）超出评审基准价的，每超出评审基准价1万元扣1分，不足1万元按1万元计算，以此类推，扣完为止；低于评审基准价的，每低于评审基准价1万元加0.5分，不足1万元不计算，以此类推，单项最高20分。 |  |
|  | 35kV部分 |  |  |
| 商务部分 （40分） | 资质部分 （5分） | 具备一级承装（修、试）电力设施许得5分；具备二级承装（修、试）电力设施许得3分 |  |
|  | 业绩部分 （5分） | 三年内承担过两个类似的业绩不得分，每多出一个得1分，最高5分。 |  |
|  | 免修额度响应 （20分） | 免修额度为5万元，无偏差得10分；正偏差得11-20分（每增加1万得1分，不足1万的不得分）；负偏差得0-9分（每减少1万扣1分，不足1万的按照1万计算）；不响应不得分。 |  |
|  | 紧急抢修项目计价响应 （10分） | 紧急抢修项目计价（详见下表），无偏差得5分；正偏差得6-10分（每减少10%得1分，不足10%的不得分）；负偏差得0-4分（每增加10%扣1分，不足10%的按照10%计算）。不响应不得分。 备注：序号1-3权重80%（每单项报价权重10%）；序号4权重10%；序号5权重10%（每单项报价权重5%） |  |
| 技术部分 （20分） | 技术服务书 | 一般 （0-10分） | 技术服务书内容（包括但不限于巡检周期、巡检事项、安全措施、应急预案、紧急抢修三措一案等）基本满足线路运维服务及应急抢修服务要求。 |
|  |  | 良好 （11-15分） | 技术服务书内容（包括但不限于巡检周期、巡检事项、安全措施、应急预案、紧急抢修三措一案等）能较好满足线路运维服务及应急抢修服务要求。 |
|  |  | 优秀 （16-20分） | 技术服务书内容（包括但不限于巡检周期、巡检事项、安全措施、应急预案、紧急抢修三措一案等）能充分满足线路运维服务及应急抢修服务要求。 |

| 变电站及光伏电站紧急抢修项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 综合 费用 | 备 注 |
| 1 | 35kV电缆 终端头制作 | 个 | 1 | 7000 | 3*120以下电缆终端头制作综合费用，包含材料（电缆头品牌：长缆电工、亨通、中天科技、青岛汉缆、深圳沃尔）、人工、税金 |
|  |  |  |  | 9000 | 3*120以上（包含120）电缆终端头制作综合费用，包含材料（电缆头品牌：长缆电工、亨通、中天科技、青岛汉缆、深圳沃尔）、人工、税金 |
| 2 | 35kV电缆 中间头制作 | 个 | 1 | 7000 | 3*120以下电缆终端头制作综合费用，包含材料（电缆头品牌：长缆电工、亨通、中天科技、青岛汉缆、深圳沃尔）、人工、包含防爆壳材料及制作、税金 |
|  |  |  |  | 9000 | 3*120以上（包含120）电缆终端头制作综合费用，包含材料（电缆头品牌：长缆电工、亨通、中天科技、青岛汉缆、深圳沃尔）、人工、税金，包含防爆壳材料及制作 |
| 3 | 35kV电缆 高压试验 | 根 | 1 | 16000 | 单根电缆长度1000米以内（含税） |
|  |  |  |  | 17000 | 单根电缆长度1000米以上，2000米以下（含税） |
|  |  |  |  | 18000 | 单根电缆长度2000米以上，4000米以下（含税） |
|  |  |  |  | 25000 | 单根电缆长度4000米以上（含税） |
| 4 | 电缆井制作 | 个 | 1 | 20000 | 电缆井制作综合费用，包括材料（水泥、沙石、盖板等）、人工、材料运输、税金 |
| 5 | 高压电缆敷设 | 米 | 1 | 240 | 3*150及以下型号高压电缆的敷设（包含机械、材料及人工、税金等） |
|  |  | 米 | 1 | 350 | 3*150以上型号高压电缆敷设（包含机械、材料及人工、税金等） |

（以下为比选申请格式文件，“附件”字样可删除）

## 附件1：

中鹿光伏电站

220kV送出线路及35kV集电线路

运维服务项目

比  选  文  件

比选申请人： 　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年   月   日

## 附件1：

报价函

巫溪县兼善光伏发电有限公司：

我方已知悉中鹿光伏电站220kV送出线路及35kV集电线路运维服务项目（简称“项目”或“本项目”）的采购文件全部内容，经详细研究，决定参加该项目的比选。

- 愿意按照采购文件中的全部要求，提供符合条件的中鹿光伏电站220kV送出线路及35kV集电线路运维服务项目所需的全部技术服务内容，报价为         元（含税，人民币大写：          ）。

2、我方现提交的响应文件为：正本  份；副本  份。

3、我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

比选申请人名称（公章）：

年   月    日

附件2：分项报价表

项目名称：中鹿光伏电站220kV送出线路及35kV集电线路运维服务项目

单位：万元

| 序号 | 线路名称 | 服务范围 | 报价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220kV送出线路 | 1.线路部分：线路名称为220kV中聚线，线路长度20.02km，铁塔54基，以上线路的运行维护。 2.通信部分：220kV中聚线OPGW光缆（长度20.02km）的运行维护； 3.升压站部分：升压站所有架空线路及其附属金具，门型架等需高空作业部分的运维工作； |  |  |
| 2 | 35kV集电线路 | 1.线路部分： 1.1中黄线、中阡线（同塔双回），线路长度2.6km， 1.2鸡心岭-S35号箱变，长度0.8km， 1.3中七I回（七里坪南），线路长度6.12km（4.87（同塔三回）+1.25），单回线路铁塔5基，同塔三回线路铁塔12基。 1.4中七II回（上七里坪），线路长度6.76km（4.87（同塔三回）+1.89），单回线路铁塔6基，同塔三回线路铁塔12基。 1.5中大线（大坪），线路长度6.02km（4.87（同塔三回）+1.15），单回线路铁塔3基，同塔三回线路铁塔12基。 2.通信部分：所有35kV架空集电线路沿线OPGW光缆，包括#1-#12 塔基2根48芯OPGW光缆、其他段1 根32 芯 OPGW，另外沿#1-#18B 塔基1根32芯ADSS光缆。 3.设备部分：所有经环网柜、终端塔引出的电缆接头，环网柜间隔设备。 |  |  |
| 3 | 合价（含税）： | 小写： |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |

附件3：

法定代表人授权书

项目名称：中鹿光伏电站线路运维服务项目

致：巫溪县兼善光伏发电有限公司

我是按照中华人民共和国法律组建并存在的      公司的法定代表人      ，公司地址在      ，在此特任命：      (先生或女士) 作为我公司正式合法的代表，授予他代表我公司签署本次采购有关文件、与采购人进行谈判、签署合同和实施一切与此有关事宜的权力 ，本授权委托书无转委权。

单位公章：

法定代表人签字(章)：

法定代表人授权的代表人签字(章)：

联系方式：

日期：

附：授权及被授权人身份证复印件

附件4：资格文件（格式自理）：包括但不限于营业执照、资质证明、业绩证明、授权人和被授权人2025年1-6月比选申请人缴纳社保的参保证明等材料。

附件5：商务部分

紧急抢修服务价目表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 响应价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费抢修服务 | 项 | 1 |  | 每个合同服务期限内提供免费抢修服务的总额 |
| 2 | 35kV电缆 终端头制作 | 个 | 1 |  | 3*120以下电缆终端头制作综合费用，包含材料（使用3M电缆接头）、人工、税金 |
|  |  |  |  |  | 3*120以上（包含120）电缆终端头制作综合费用，包含材料（电缆头品牌：长缆电工、亨通、中天科技、青岛汉缆、深圳沃尔）、人工、税金 |
| 3 | 35kV电缆 中间头制作 | 个 | 1 |  | 3*120以下电缆终端头制作综合费用，包含材料（电缆头品牌：长缆电工、亨通、中天科技、青岛汉缆、深圳沃尔）、人工、包含防爆壳材料及制作、税金 |
|  |  |  |  |  | 3*120以上（包含120）电缆终端头制作综合费用，包含材料（电缆头品牌：长缆电工、亨通、中天科技、青岛汉缆、深圳沃尔）、人工、税金，包含防爆壳材料及制作 |
| 4 | 35kV电缆 高压试验 | 根 | 1 |  | 单根电缆长度1000米以内（含税） |
|  |  |  |  |  | 单根电缆长度1000米以上，2000米以下（含税） |
|  |  |  |  |  | 单根电缆长度2000米以上，4000米以下（含税） |
|  |  |  |  |  | 单根电缆长度4000米以上（含税） |
| 5 | 电缆井制作 | 个 | 1 |  | 电缆井制作综合费用，包括材料（水泥、沙石、盖板等）、人工、材料运输、税金 |
| 6 | 高压电缆敷设 | 米 | 1 |  | 3*150及以下型号高压电缆的敷设（包含机械、材料及人工、税金等） |
|  |  | 米 | 1 |  | 3*150以上型号高压电缆敷设（包含机械、材料及人工、税金等） |

备注：

1.“响应报价”由比选申请人自主报价，报价是完成抢修或试验全费用报价，包括但不限于人工、机械、材料、设备使用、税金等全部费用。

2.商务部分的其他资料格式由比选申请人自理。

附件6：技术文件（格式自理）：包括但不限于技术服务书、服务方案等